## Лист1
Летний замер 16.06.2021г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 20.0556 | 3.2089
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 12.1625 | 1.946
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 25.6711 | 2.5671
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 29.6178 | 2.9618
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 17.2889 | 1.7289
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 59.619 | 3.756
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 16.7 | 1.67
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 18.4375 | 2.95
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 29.9667 | 5.9933
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 31.25 | 6.25
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 39.2333 | 15.6933
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 29.2722 | 11.7089
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 16.45 | 6.58
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 40.6293 | 10.1573
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 46.7973 | 11.6993
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 24.5503 | 1.5467
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 22.8472 | 3.6556
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 16.2257 | 1.0222
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 15.4306 | 2.4689
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 34.2471 | 0.85618
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 26.44 | 6.61
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 42.36 | 10.59
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 57.2889 | 5.7289
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 26.4889 | 2.6489
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 49.0556 | 1.9622
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 40.1944 | 1.6078
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 18.3889 | 0.73556
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 27.1111 | 1.0844
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 40.5694 | 6.4911
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 18.125 | 2.9
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 35.0556 | 5.6089
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 22.5833 | 3.6133
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 24.1111 | 2.4111
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 2.9236 | 0.46778
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 30.8805 | 0.3088
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 16.7118 | 0.4178
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 18.6111 | 1.8611
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 35.984 | 0.57574
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 29.6176 | 0.74044
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 39.5824 | 0.39582
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 15.1133 | 0.37783
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 44.98 | 1.4394
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 23.506 | 1.4809
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 29.9317 | 1.8857
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 8.4078 | 0.33631
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 63.5775 | 1.0172
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 76.12 | 1.903
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 6.1155 | 0.061156
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 23.506 | 1.4809
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 23.8216 | 2.3822
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 18.684 | 0.18684
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 17.819 | 0.17819
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 18.5577 | 0.11691
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 7.0584 | 0.070584
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.75428 | 0.018857
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 23.6145 | 0.23615
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 8.304 | 0.14947
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 18.1129 | 1.1411
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 6.92 | 0.173
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.07266 | 0.0018165
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 11.7856 | 0.18857
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 16.8156 | 0.16816
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 23.7257 | 0.14947
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 15.3444 | 0.96669
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 9.0723 | 0.57156
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 8.3559 | 0.2089
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 14.3036 | 0.14304
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 14.532 | 0.14532
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 5.19 | 0.0519
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 42.8722 | 4.2872
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 19.4133 | 0.48533
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 10.9418 | 0.68933
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.2628 | 0.056571
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 8.0986 | 0.12958
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.2922 | 0.036676
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 10.5357 | 0.10536
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 3.6676 | 0.058682
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 48.559 | 1.214
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 3.5984 | 0.035984
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 20.9522 | 0.132
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 35.5299 | 0.56848
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.07266
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 1.8165 | 0.018165
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 46.9453 | 1.1736
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 10.4417 | 1.6707
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 12.0027 | 3.0007
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 36.9735 | 2.3293
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 11.5694 | 0.18511
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 20.5524 | 0.20552
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 14.013 | 0.22421
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 12.0321 | 0.12032
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 11.6775 | 0.18684
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 11.2104 | 0.1121
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 29.8944 | 0.29894
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 51.8567 | 2.0743
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 13.6238 | 0.54495
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 5.5533 | 0.055533
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 24.1848 | 3.8696
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 5.863 | 0.93808
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 8.1323 | 0.51233
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 42.5635 | 2.6815
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 4.9593 | 0.31244
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 12.7155 | 0.12715
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 1.6349 | 0.016349
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 2.4977 | 0.039963
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.07266
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 16.7118 | 0.4178
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 1.9771 | 0.12456
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 23.8416 | 0.38146
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 0.55144 | 0.008823
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 1.8165 | 0.018165
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 11.2482 | 0.17997
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 0.35638 | 0.0089095
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 13.3133 | 1.3313
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 5.8333 | 0.58333
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 2.5673 | 0.064183
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 12.11 | 0.1211
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 7.1968 | 0.071968
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 9.0825 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 5.1089 | 0.081742
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 8.0229 | 0.12837
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 20.3621 | 0.20362
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 19.7912 | 0.19791
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 6.3816 | 0.15954
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 12.9577 | 0.12958
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 13.0788 | 0.13079
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 25.9154 | 0.25915
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 8.4078 | 0.084078
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 11.6808 | 7.3589
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 12.3457 | 7.7778
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 17.3156 | 3.2756
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 34.88 | 6.4684
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 6.6561 | 0.41933
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 16.462 | 2.6339
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 10.6264 | 1.7002
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 10.6914 | 0.10691
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 11.9727 | 0.075428
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 13.1999 | 0.132
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 21.5709 | 0.34513
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 24.137 | 0.60342
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 6.2972 | 0.062972
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 58.77 | 5.877
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 7.0222 | 0.17556
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 9.1111 | 0.22778
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 0.0044444 | 0
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 2.64 | 0.0264
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 34.946 | 0.34946
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.0899 | 0.010899
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 13.0975 | 1.3097
ПС 35/10кВ | "Город" | 2Т | 4 | 7.567 | 0.30268
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 12.4733 | 0.12473
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 5.6571 | 0.14143
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 11.2104 | 0.1121
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 33.8571 | 2.133
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 4.4426 | 0.11107
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 28.2336 | 0.70584
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.4059 | 0.054495
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 9.0825 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 9.0825 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 2.159 | 0.053976
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 11.5149 | 0.28787
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 8.65 | 0.0865
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 17.819 | 0.17819
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.5428 | 0.075428
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 25.5661 | 1.6107
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.9206 | 0.184
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 2.2333 | 0.22333
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 3.633 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 37.368 | 0.37368
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 17.3 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 0.74044 | 0.0074044
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 15.0265 | 0.94667
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 4.5257 | 0.11314
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 0.22057 | 0.0035292
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 35.5515 | 0.35551
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 1.3708 | 0.086362
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 56.5869 | 3.565
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.8448 | 0.24222
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 12.7155 | 0.12715
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 18.338 | 0.18338
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 16.9713 | 0.16971
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 12.0289 | 1.9246
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 9.5496 | 1.5279
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 7.1795 | 1.1487
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 24.776 | 1.5609
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 19.5062 | 1.2289
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 9.4285 | 0.37714
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 15.0856 | 0.15086
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 22.49 | 0.35984