## Замеры и факт-ая загрузка тр-ра
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 7.1167 | 8.8833
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 2.1878 | 13.8122
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 1.5111 | 8.4889
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.8951 | 6.1049
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 4.0844 | 5.9156
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 5.526 | 0.774
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 1.6267 | 8.3733
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.6333 | 12.3667
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 6.4533 | 13.5467
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 7.42 | 12.58
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 11.7289 | 28.2711
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 17.1769 | 22.8231
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 3.3523 | 36.6477
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 9.92 | 15.08
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 10.5244 | 14.4756
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 2.1724 | 4.1276
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.6067 | 12.3933
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 1.6569 | 4.6431
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 2.5689 | 13.4311
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.053457 | 2.4465
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 7.9367 | 17.0633
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 11.3467 | 13.6533
24 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 5.0311 | 4.9689
25 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 2.4044 | 7.5956
26 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.9267 | 2.0733
27 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0 | -
28 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.2344 | 2.7656
29 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.97 | 2.03
30 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 1.1559 | 2.8441
31 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | -
32 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 5.7333 | 10.2667
33 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 3.4044 | 12.5956
34 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 5.7356 | 10.2644
35 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 6.2978 | 9.7022
36 | Актюбинский УЭС
37 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 2.9669 | 7.0331
38 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 0.27348 | 15.7265
39 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.34747 | 0.65253
40 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.45111 | 2.0489
41 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
42 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | -
43 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.6642 | 7.3358
44 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.86362 | 0.73638
45 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
46 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
47 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.56986 | 1.9301
48 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.39963 | 0.60037
49 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.85376 | 1.6462
50 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.1418 | 2.0582
51 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.4947 | 4.8053
52 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.4809 | 4.8191
53 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.39799 | 3.602
54 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 0.88022 | 0.71978
55 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.8234 | -
56 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
57 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.7127 | 4.5873
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | -
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 6.0944 | 3.9056
61 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.45672 | 0.54328
62 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
63 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.45672 | 1.1433
64 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | -
65 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.18079 | 0.44922
66 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | -
67 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.14809 | 0.85191
68 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | -
69 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.015224 | 2.4848
70 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.25673 | 0.74327
71 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.41105 | 1.389
72 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
73 | Иргизский УЭС
74 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
75 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.9651 | 3.3349
76 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.47575 | 2.0242
77 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0020414 | -
78 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.33008 | 1.2699
79 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.22421 | 0.77579
80 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.14947 | 0.48053
81 | Уилский УЭС
82 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.2644 | 4.0356
83 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.1322 | 5.1678
84 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 0.87441 | 1.6256
85 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.17819 | 0.82181
86 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26988 | 0.73012
87 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.61173 | 0.38827
88 | Мартукский УЭС
89 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 5.5853 | 4.4147
90 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
91 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.97156 | 1.5284
92 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.62133 | 5.6787
93 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
94 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 2.5 | 0.22421 | 2.2758
95 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
96 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
97 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.054495 | 1.5455
98 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.21673 | 0.78327
99 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.12352 | 1.4765
100 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
101 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.7289 | 0.77107
102 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.11003 | 0.88997
103 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.13079 | 0.49921
104 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | -
105 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.27766 | 1.3223
106 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.090825 | 2.4092
107 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.037022 | 0.96298
108 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.59235 | 1.9076
109 | Алгинский УЭС
110 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 2.96 | 13.04
111 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 2.6367 | 22.3633
112 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 3.292 | 3.008
113 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
114 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.27343 | 0.72657
115 | "Богословка" | 1Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.34885 | 1.2511
116 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.18079 | 0.81922
117 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.19992 | 1.4001
118 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
119 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.21487 | 0.78513
120 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.46277 | 0.53723
121 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
122 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.2179 | 2.7821
123 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.1535 | 2.8465
124 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
125 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0.068508 | 0.93149
126 | Хромтауский УЭС
127 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 6.3135 | 9.6865
128 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 2.7083 | 13.2917
129 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.519 | 4.781
130 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 3.9409 | 2.3591
131 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 0.42074 | 5.8793
132 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | -
133 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.3633 | 0.6367
134 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.090825 | 0.90917
135 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.64771 | 0.95229
136 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
137 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.29609 | 2.2039
138 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.41382 | 2.0862
139 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.0701 | 4.2299
140 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1.6 | 0.43596 | 1.164
141 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.019981 | 1.58
142 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
143 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.44468 | 1.1553
144 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.0090825 | 2.4909
145 | Хобдинский УЭС
146 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 2.438 | 7.562
147 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.6007 | 8.3993
148 | "Талдысай" | 2Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.18511 | 2.3149
149 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.21383 | 0.78617
150 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.009169 | 0.99083
151 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.059944 | 0.94006
152 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.045413 | 1.5546
153 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.22006 | 1.3799
154 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29998 | 0.70002
155 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | -
156 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.22213 | 0.77787
157 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
158 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.17646 | 2.3235
159 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | -
160 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.16105 | 0.83895
161 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.18338 | 0.81662
162 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.4671 | 0.5329
163 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.070342 | 0.92966
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 2.2222 | 60.7778
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 2.7133 | 60.2867
167 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 7.7725 | 2.2275
168 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 8.7599 | 1.2401
169 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
170 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.93541 | 5.3646
171 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 0.99908 | 15.0009
172 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 3.1807 | 12.8193
173 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.19073 | 0.80927
174 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.17127 | 0.45873
175 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.1903 | 0.8097
176 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
177 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.42281 | 1.1772
178 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.64486 | 1.8551
179 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.13624 | 0.86376
180 | Шалкарский УЭС
181 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 7.2255 | 2.7745
182 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.4132 | 7.5868
183 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.30624 | 2.1938
184 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.55014 | 1.9499
185 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.34323 | 2.1568
186 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | -
187 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.086189 | 0.91381
188 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.35103 | 0.64897
189 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.012837 | 0.98716
190 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
191 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 2.0867 | 7.9133
192 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.32333 | 3.6767
193 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.10795 | 0.89205
194 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.9515 | 1.5485
195 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.1121 | 0.8879
196 | Айтекебийский УЭС
197 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.8331 | 5.1669
198 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
199 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.132 | 2.368
200 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
201 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.5734 | 0.92657
202 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | -
203 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.1211 | 1.4789
204 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.073352 | 0.92665
205 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
206 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
207 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.09169 | 0.90831
208 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.089095 | 2.4109
209 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.55239 | 1.9476
210 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.053457 | 0.94654
211 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | -
212 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.33631 | 0.66369
213 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.075428 | 0.92457
214 | Эмбенский УЭС
215 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.8347 | 3.4653
216 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.21956 | 6.0804
217 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
218 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.624 | 9.376
219 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.0035292 | -
220 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 1 | 0.57021 | 0.42979
221 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.19601 | 0.43399
222 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.0035984 | -
223 | Карабутакский УЭС
224 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
225 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.7457 | 4.5543
226 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.07612 | 2.4239
227 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | -
228 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
229 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.25189 | 0.74811
230 | Темирский УЭС
231 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.29349 | 6.0065
232 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.7151 | 1.5849
233 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.64114 | 5.6589
234 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | -
235 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.25431 | 0.74569
236 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.54685 | 0.45315
237 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.22628 | 0.77372
238 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 1.6072 | 14.3928
239 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | -
240 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.2389 | 14.7611
241 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 3.4889 | 12.5111
242 | Байганинский УЭС
243 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.8364 | 3.4636
244 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.8284 | 1.4716
245 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.67262 | 3.3274
246 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.24739 | 0.75261
247 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.45413 | 1.1459
248 | "Оймаут" | 1Т | п.Оймаут | 35/10кВ | 1 | 0.00519 | 0.99481

## фактическая загруж ЛЭП
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ВЛ-110кВ Саздинская-1 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 15.3065 | 54.6935
2 | ВЛ-110кВ Саздинская-2 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 13.5965 | 56.4035
3 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-1 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 8.5442 | 37.9558
4 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-2 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 9.4101 | 37.0899
5 | ВЛ-110кВ Каратугай | 70 | АС-120 | 110кВ | 24 | 5.5888 | 18.4112
6 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 прием | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
7 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 отдача | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
8 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 прием | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 11.4064 | 58.5936
9 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 отдача | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | 70
10 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-ПОШ3 прием | 4.6 | АС-120 | 110кВ | 70 | 7.2656 | 62.7344
12 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай прием | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | 0.067375 | 250.9326
13 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай отдача | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | -10.1228 | -
15 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Лев.Ц | 12.5 | АС-240 | 110кВ | 110 | 16.2025 | 93.7975
16 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Прав.Ц | 12.5 | АС-120 | 110кВ | 70 | 16.9917 | 53.0083
17 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк"1 | 60 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 16.0001 | 90.9999
18 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк-"2 | 46.4 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 30.4826 | 76.5174
19 | ВЛ-110"Донское-Бугетсай" | 63.6 | АС-120 | 110кВ | 36 | 10.8498 | 25.1502