## Лист1
Летние замеры 19.06.2024г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 15.8722 | 5.06
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 17.809 | 3
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 38.3844 | 3.33
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 31.83 | 3.33
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 28.6867 | 2.11
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 70.6049 | 5.67
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 23.2733 | 3.89
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 25.1222 | 3.33
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 32.4006 | 6.56
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 42.0411 | 5.33
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 30.8486 | 14.44
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 40.1589 | 19.78
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 8.4269 | 6.22
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 38.3467 | 15.33
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 34.4409 | 11.91
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 31.6155 | 1.33
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 19.9597 | 4.22
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 43.3862 | 3.11
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 20.2958 | 2.22
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 37.7624 | 0.3
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 48.1286 | 0.08
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 31.1111 | 12.11
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 45.3708 | 11.44
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 51.1111 | 6.77
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 35.9333 | 3.52
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 38.6389 | 1.56
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0.6
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 36.6667 | 1.37
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 44.4444 | 1.28
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 30.3333 | 0.88
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 32.0556 | 3.22
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 23.1944 | 3.89
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 43.4363 | 9.56
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 50.0961 | 6.11
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 56.4496 | 2.69
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 6.7222 | 0.58
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 39.0547 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 21.798 | 0.53
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 32.3942 | 2.85
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 69.892 | 0.63
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 74.736 | 1.36
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 49.0455 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 15.9852 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 45.5423 | 0.93
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 26.1971 | 1.58
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 14.8286 | 1.83
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 13.8833 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 77.2013 | 1.07
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 94.8 | 1.5
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 14.7534 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 23.7257 | 1.31
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 51.1111 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 33.3333 | 1.99
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 64.33 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 32.697 | 0.24
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 16.1357 | 0.09
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 16.3485 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.96326 | 0.023682
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 37.022 | 0.25223
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.6 | 19.722 | 0.29427
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 46.2337 | 1.3333
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 11.0028 | 0.19895
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.22006 | 0.0019376
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 17.646 | 0.14117
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 20.1718 | 0.11003
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 44.4857 | 0.14947
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 35.922 | 1.2222
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 9.2063 | 0.66667
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 33.3333 | 0.32386
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 30.6418 | 0.20366
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 23.1647 | 0.12715
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 69.6723 | 0.22398
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 53.9533 | 3.8889
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 38.6133 | 0.42222
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 8.0733 | 0.55556
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 5.1831 | 0.12958
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 16.0458 | 0.11584
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 4.5845 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 25.9154 | 0.11314
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 4.5845 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 56.135 | 1.2389
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 8.9095 | 0.071276
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 26.4443 | 0.09342
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 23.355 | 1.0076
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 6.228 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 3.6676 | 0.018165
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 4 | 23.0298 | 0.34842
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 1Т | 25 | 18.6667 | 2.5556
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 52.9101 | 3.6667
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 17.9325 | 0.18165
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 23.2166 | 0.21288
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 2Т | 1.6 | 22.4035 | 0.24064
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 23.2512 | 0.12145
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 15.5311 | 0.20362
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 66.9337 | 0.34842
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 46.2775 | 0.29894
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 4 | 28.8369 | 1.2217
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1.8 | 11.0374 | 0.08996
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 0 | 0
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 53.6996 | 5.9604
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 4.044 | 1.1906
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 24.5056 | 1.4377
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 16 | 36.0142 | 2.5742
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 16 | 18.684 | 1.2013
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 55.9032 | 0.18165
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 12.7155 | 0.19073
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 11.8938 | 0.08823
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 28.3374 | 0.21798
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 11.6256 | 0.32697
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 36.7238 | 2.0578
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1 | 56.7656 | 0.7266
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 2Т | 6.3 | 56.7656 | 0
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.7302 | 0.070584
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 16.928 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 23.6145 | 0.16348
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 1 | 3.4946 | 0.13978
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 22.8891 | 1.5806
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 17.2628 | 0.65139
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 8.6016 | 0.13926
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 17.3 | 0.089095
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 4.5412 | 0.027507
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 10.6914 | 0.055014
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 2.249 | 0.071276
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 11.1369 | 0.08823
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 32.0742 | 0.09169
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 16.1928 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 10.5876 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 10.4527 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 22.6076 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 28.2405 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 2.159 | 0.02
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 22.2222 | 7.8
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 2.4691 | 1.3
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 28.5191 | 2.0664
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 49.5368 | 4.2032
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 13.9828 | 0.58
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 22.8868 | 1.74
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 15.3688 | 2.94
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 16.3485 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 21.1444 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 17.127 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 39.7359 | 0.41
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 23.9778 | 0.53
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 15.5873 | 0.09
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 60.1447 | 5.34
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 25.6778 | 2.5678
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 9.1111 | 0.18
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 3.6444 | 0.23
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 9.7434 | 0.23
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 6.721 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 34.2125 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.467 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 1 | 0 | 1.26
ПС 35/10кВ | "Город" | 2Т | 4 | 48.5784 | 0.98
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 6.3578 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 41.866 | 0.86
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 12.3522 | 0.09
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 47.9554 | 2.2222
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 6.664 | 0.092555
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 68.8609 | 1.1081
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 12.2506 | 0.074044
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 12.5944 | 0.075428
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 26.469 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0.18857
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 18.684 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 26 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 36.676 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.4736 | 0.06
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 48.0591 | 2.2658
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 4.5188 | 0.23444
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 5.7378 | 0.31111
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 2.5189 | 0.054495
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 2.5 | 55.7752 | 0.27437
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 1.6 | 12.0441 | 0.057021
ПС 35/10кВ | "Мугалжары" | 1Т | 1 | 1.8165 | 0.07266
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 28.2328 | 1.1113
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 0.85254 | 0.0011418
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 3.46 | 0
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 5.5684 | 0
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 23.3896 | 0.073352
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 6.3704 | 0.11088
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 94.7369 | 2.6448
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 10.6766 | 0.34842
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 25.431 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 69.6844 | 0.29341
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 18.857 | 0.16504
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0.42169 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 6.3 | 0 | 1.9765
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 13.9583 | 1.146
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 18.625 | 0.97157
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 45.5219 | 2.19
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 31.3876 | 3.12
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 3.25 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 19.03 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 29.5181 | 0.33
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 2.941 | 0.01
ПС 35/10кВ | Ногайты | 1Т | 1.6 | 13.3643 | 0.13
ПС 35/10кВ | Крупская | 1Т | 2.5 | 76.293 | 0.42