## Лист1
Летние замеры 18.12.2024г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 35.1997 | 5.6319
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 12.1474 | 1.9436
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 28.8889 | 2.8889
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 26.6667 | 2.6667
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 27.7778 | 2.7778
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 75.8377 | 4.7778
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 34.4444 | 3.4444
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 28.9583 | 4.6333
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 29.4444 | 5.8889
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 41.6667 | 8.3333
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 23.0556 | 9.2222
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 37.7778 | 15.1111
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 15.2778 | 6.1111
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 36.9511 | 9.2378
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 52.0178 | 13.0044
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 24.6914 | 1.5556
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 20.8333 | 3.3333
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 76.4303 | 4.8151
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 16.3056 | 2.6089
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 1.3333 | 0.033333
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 19.6444 | 0.49111
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 28.88 | 7.22
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 50.9333 | 12.7333
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 46.4444 | 4.6444
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 37.5333 | 3.7533
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 18.6667 | 0.74667
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 21.2222 | 0.84889
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 27.7778 | 1.1111
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 52.0833 | 2.0833
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 21.8611 | 0.87444
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 43.3194 | 6.9311
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 9.8194 | 1.5711
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 54.0694 | 8.6511
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 51.8333 | 8.2933
ПС 110/35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 40 | 3.1789 | 1.2715
ПС 110/35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 40 | 5.2679 | 2.1071
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 65.5556 | 6.5556
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 6.1667 | 0.98667
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 39.79 | 0.3979
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 16.2897 | 0.40724
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 35.5411 | 3.5541
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 70.9841 | 1.1357
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 24.8912 | 0.62228
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 38.8731 | 0.38873
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 22.2132 | 0.55533
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 26.8583 | 0.85946
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 25.5051 | 1.6068
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 28.5011 | 1.7956
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 13.8833 | 0.55533
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 63.5775 | 1.0172
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 71.276 | 1.7819
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 18.165 | 0.18165
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 29.3825 | 1.8511
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 16.1556 | 1.6156
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 22.0444 | 2.2044
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 38.752 | 0.38752
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 28.8045 | 0.46087
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 15.3778 | 0.09688
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 18.165 | 0.18165
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.55706 | 0.013926
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 35.4996 | 0.355
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 16.9156 | 0.30448
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 36.2646 | 2.2847
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 26.2739 | 0.65685
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 15.7956 | 0.39489
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 6.8768 | 0.11003
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 40.3436 | 0.40344
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 32.6229 | 0.20552
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 37.0926 | 2.3368
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 14.8254 | 0.934
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 29.5069 | 0.73767
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 22.7063 | 0.22706
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 21.798 | 0.21798
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 86.5415 | 0.86542
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 50.1111 | 5.0111
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 38.1511 | 0.95378
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 10.582 | 0.66667
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.9894 | 0.074736
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 19.03 | 0.30448
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 5.6766 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 16.6599 | 0.1666
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 6.8119 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 51.5886 | 1.2897
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 7.1968 | 0.071968
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 22.2429 | 0.14013
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 59.0363 | 0.94458
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 6.4771 | 0.16193
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 3.6676 | 0.036676
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 4 | 12.2614 | 0.49045
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 12.4878 | 3.122
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 16 | 25.4345 | 4.0695
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 19.0895 | 0.30543
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 23.2166 | 0.23217
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 2Т | 1.6 | 22.0034 | 0.35206
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 23.2512 | 0.23251
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 15.5311 | 0.2485
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 61.4323 | 0.61432
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 46.2775 | 0.46277
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 26.3911 | 1.0556
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1.8 | 6.1319 | 0.11037
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 0 | 0
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 46.2639 | 7.4022
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 18.3632 | 2.9381
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 43.3915 | 2.7337
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 16 | 13.9438 | 2.231
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 16 | 9.036 | 1.4458
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 80.6872 | 0.80687
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 14.2552 | 0.14255
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 10.2178 | 0.16348
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 37.022 | 0.92555
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 13.0788 | 0.32697
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 35.1629 | 2.2153
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 6.3 | 14.4167 | 0.90825
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 5.7306 | 0.09169
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 18.511 | 0.18511
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 21.1601 | 0.33856
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 1 | 12.8366 | 0.12837
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 22.16 | 2.216
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 15.4933 | 1.5493
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 6.3 | 3.4133 | 0.21504
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 17.3 | 0.173
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 4.5412 | 0.045413
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 10.6914 | 0.10691
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 2.249 | 0.035984
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 11.1369 | 0.17819
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 32.0742 | 0.32074
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 16.1928 | 0.16193
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 10.5876 | 0.26469
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 10.4527 | 0.10453
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 22.6076 | 0.22608
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 28.2405 | 0.28241
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 2.159 | 0.02159
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 20.5623 | 12.9542
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 2.2759 | 1.4338
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 20.46 | 2.046
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 51.283 | 5.1283
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 10.8254 | 0.682
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 11.25 | 1.8
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 10.3881 | 1.6621
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 19.4106 | 0.19411
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 25.6754 | 0.16176
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 16.1755 | 0.16176
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 26.2614 | 0.65653
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 26.642 | 0.66605
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 12.7155 | 0.12715
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 45.08 | 4.508
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 15.2444 | 1.5244
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 1.3203 | 0.033008
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 1.294 | 0.032351
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 0.42074 | 0.010518
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 1.7127 | 0.017127
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 37.2383 | 0.37238
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 0.9515 | 0.009515
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 118.4704 | 1.1847
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 2Т | 4 | 25.2234 | 1.0089
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 25.431 | 0.25431
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 14.532 | 0.14532
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 37.0341 | 3.7034
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 2.2213 | 0.055533
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 65.5739 | 1.6393
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 10.2178 | 0.16348
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 13.84 | 0.1384
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 18.165 | 0.18165
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 3.2697 | 0.081742
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 14.532 | 0.14532
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 25.431 | 0.25431
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 5.709 | 0.05709
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 49.1605 | 3.0971
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 5.5485 | 0.34956
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 5.9867 | 0.59867
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 10.899 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 2.5 | 21.1987 | 0.52997
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 1.6 | 28.8953 | 0.46233
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 11.072 | 0.11072
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 26.5238 | 1.671
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 8.65 | 0.0865
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 2.2058 | 0.035292
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 24.5833 | 0.24583
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 1.8887 | 0.11899
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 76 | 4.8
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 10.9303 | 0.68861
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 27.7976 | 0.27798
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 31.1746 | 0.31175
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 26.3998 | 0.264
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 43.3187 | 17.0567 | 2.7291
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 6.0983 | 0.97572
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 18.3986 | 2.9438
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 91.0053 | 5.7333
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 47.619 | 3
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 14.4152 | 0.57661
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 22.836 | 0.22836
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 45.9639 | 0.73542
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 32.3856 | 0.32386
ПС 35/10кВ | Ногайты | 1Т | 1.6 | 12.602 | 0.20163
ПС 35/10кВ | Крупская | 1Т | 2.5 | 40.7242 | 1.0181