## Лист1
Летние замеры 18.06.2025г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 20.1389 | 3.2222
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 13.8889 | 2.2222
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 30 | 3
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 24.4444 | 2.4444
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 20 | 2
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 47.619 | 3
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 37.7778 | 3.7778
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 31.9444 | 5.1111
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 26.6667 | 5.3333
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 37.7778 | 7.5556
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 23.0556 | 9.2222
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 34.1667 | 13.6667
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 14.1667 | 5.6667
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 34.6667 | 8.6667
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 62.0889 | 15.5222
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 21.164 | 1.3333
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 20.8333 | 3.3333
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 35.2734 | 2.2222
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 10.4167 | 1.6667
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 35.9106 | 0.89777
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 35.2456 | 0.88114
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 16.4444 | 4.1111
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 32.8889 | 8.2222
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 58.2667 | 5.8267
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 50 | 5
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 29.8333 | 1.1933
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 23.8611 | 0.95444
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 25.6667 | 1.0267
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 38.5 | 1.54
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 22 | 0.88
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 33.9167 | 5.4267
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 29.0556 | 4.6489
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 45.8333 | 7.3333
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 38.1944 | 6.1111
ПС 110/10кВ | "Восточная" | 1Т | 40 | 2.8833 | 1.1533
ПС 110/10кВ | "Восточная" | 2Т | 40 | 2.1167 | 0.84667
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 65.5556 | 6.5556
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 6.1111 | 0.97778
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 34.4097 | 0.3441
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 20.3448 | 0.50862
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 27.2786 | 2.7279
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 48.6562 | 0.7785
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 30.9255 | 0.77314
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 38.1465 | 0.38146
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 21.798 | 0.54495
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 27.8422 | 0.89095
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 13.9718 | 0.88022
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 16.0094 | 1.0086
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 8.4078 | 0.33631
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 71.5247 | 1.1444
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 61.761 | 1.544
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 8.1743 | 0.081742
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 20.5678 | 1.2958
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 20.8444 | 2.0844
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 13.0111 | 1.3011
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 25.6905 | 0.2569
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 17.8406 | 0.28545
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 54.7833 | 0.34514
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 16.3485 | 0.16348
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 1.512 | 0.037801
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 16.1928 | 0.16193
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 18.684 | 0.33631
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 22.3104 | 1.4056
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 15.7956 | 0.39489
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 11.3142 | 0.28286
ПС 35/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 7.7201 | 0.12352
ПС 35/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 11.0028 | 0.11003
ПС 35/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 20.76 | 0.13079
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 16.7901 | 1.0578
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 8.5185 | 0.53667
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 8.1172 | 0.20293
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 22.7063 | 0.22706
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 11.8072 | 0.11807
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 21.1423 | 0.21142
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 50.3556 | 5.0356
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 7.702 | 0.19255
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 17.6367 | 1.1111
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.2628 | 0.056571
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 9.4285 | 0.15086
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 4.671 | 0.074736
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 12.9577 | 0.12958
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 5.7306 | 0.09169
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 38.5098 | 0.96274
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 3.633 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 14.6913 | 0.092555
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 51.0891 | 0.81742
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.07266
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 1.8165 | 0.018165
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 4 | 9.0825 | 0.3633
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 12.7467 | 3.1867
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 16 | 21.2986 | 3.4078
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 16.7864 | 0.26858
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 21.8845 | 0.21885
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 2Т | 1.6 | 13.8065 | 0.2209
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 14.532 | 0.14532
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 12.8453 | 0.20552
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 33.5585 | 0.33559
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 34.4305 | 0.3443
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 27.3686 | 1.0947
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1.8 | 6.1319 | 0.11037
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 0 | 0
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 33.8453 | 5.4152
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 10.6525 | 1.7044
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 34.5945 | 2.1795
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 16 | 6.5026 | 1.0404
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 16 | 9.8275 | 1.5724
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 38.1465 | 0.38146
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 17.992 | 0.17992
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 21.9277 | 0.35084
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 31.4687 | 0.78672
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 14.2552 | 0.35638
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 35.1629 | 2.2153
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 6.3 | 12.975 | 0.81742
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 0.10921 | 0.0017473
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 5.2938 | 0.052938
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 6.4875 | 0.1038
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 1 | 12.2311 | 0.12231
ПС 35/6кВ | "Трест" | 1Т | 6.3 | 1.384 | 0.087192
ПС 35/6кВ | "Приорская" | 1Т | 2.5 | 10.553 | 0.26382
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 11.02 | 1.102
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 5.5067 | 0.55067
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 6.3 | 1.8453 | 0.11626
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 10.38 | 0.1038
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 2.9064 | 0.029064
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 5.6052 | 0.056052
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 3.3411 | 0.053457
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 9.0825 | 0.14532
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 9.169 | 0.09169
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 11.3972 | 0.11397
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 2.8787 | 0.071968
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 10.4527 | 0.10453
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 15.224 | 0.15224
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 16.9713 | 0.16971
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 4.7333 | 0.047333
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 28.7166 | 18.0915
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 1.8187 | 1.1458
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 18.8889 | 1.8889
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 34.4444 | 3.4444
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 13.0811 | 0.82411
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 13.1944 | 2.1111
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 18.0556 | 2.8889
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 7.9407 | 0.079407
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 10.5722 | 0.066605
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 6.4183 | 0.064183
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 21.2033 | 0.33925
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 25.1196 | 0.62799
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 8.4856 | 0.084857
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 45.08 | 4.508
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 15.2444 | 1.5244
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 3.1541 | 0.078853
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 1.294 | 0.032351
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 4.4288 | 0.11072
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 2.6158 | 0.026158
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 35.8197 | 0.3582
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.3321 | 0.013321
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 10 | 10.0859 | 1.0086
ПС 35/10кВ | "Город" | 2Т | 4 | 25.4569 | 1.0183
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 3.633 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 5.709 | 0.05709
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 20.5511 | 2.0551
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 4.4426 | 0.11107
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 61.0344 | 1.5259
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 7.0065 | 0.1121
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 7.1276 | 0.071276
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 10.5876 | 0.10588
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.07266
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 8.996 | 0.08996
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 20.3621 | 0.20362
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.4736 | 0.074736
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 35.2734 | 2.2222
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 3.5273 | 0.22222
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 2.3333 | 0.23333
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 10.5357 | 0.10536
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 2.5 | 13.0207 | 0.32552
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 1.6 | 11.245 | 0.17992
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 6.721 | 0.067211
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 14.8148 | 0.93333
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 0.60896 | 0.015224
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 3.46 | 0.0346
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 1.0813 | 0.0173
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 12.11 | 0.1211
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 1.7637 | 0.11111
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 45.8554 | 2.8889
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 5.2394 | 0.33008
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 12.5944 | 0.12594
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 18.338 | 0.18338
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 18.857 | 0.18857
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 43.3187 | 5.8787 | 2.5466
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 4.0482 | 0.64771
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 9.7961 | 1.5674
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 26.9841 | 1.7
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 42.8642 | 2.7004
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 7.106 | 0.28424
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 17.127 | 0.17127
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 30.3615 | 0.48578
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 12.8228 | 0.12823
ПС 35/10кВ | Ногайты | 1Т | 1.6 | 29.064 | 0.46502
ПС 35/10кВ | Крупская | 1Т | 2.5 | 4.7969 | 0.11992