## Лист1
Летний замер 15.06.2016г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 26.63 | 4.26
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 7.5 | 1.2
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 24.57 | 2.46
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 13.16 | 1.32
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 28.11 | 2.81
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 31.04 | 1.96
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 8.67 | 0.87
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 16.65 | 2.5
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 51.23 | 10.25
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 40.58 | 8.12
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 16.6 | 6.64
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 30.63 | 12.25
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 3Т | 25 | 58.07 | 14.52
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 4Т | 25 | 50.65 | 12.66
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 40 | 2.52
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 15.58 | 2.49
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 17.21 | 1.08
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 16.32 | 2.61
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 41.79 | 1.04
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 30.41 | 7.6
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 6.82 | 1.71
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 47.75 | 4.78
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 24.96 | 2.5
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 52.27 | 2.09
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 2.5 | 34.53 | 0.86
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 19.25 | 0.77
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 43.26 | 1.73
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 10 | 51.48 | 5.15
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 10 | 26.8 | 2.68
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 16 | 26.64 | 4.26
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 16 | 40.32 | 6.45
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 10.67 | 1.71
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 5.17 | 0.83
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 28.43 | 2.84
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 20.31 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 26.16 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 13.41 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 31.22 | 1.25
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 41.72 | 1.67
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 25.45 | 0.41
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 18.68 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 30.88 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 21.07 | 0.53
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 21.51 | 0.69
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 23.51 | 1.48
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 16.16 | 1.02
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 1 | 18.34 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 84.46 | 1.35
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 39.74 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 9.9 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 14.1 | 0.89
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 17.47 | 1.75
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 10.62 | 1.06
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 85.64 | 0.86
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 19.03 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 24.17 | 0.15
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.7 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 7.99 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.76 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 20.17 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 12.69 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 21.62 | 1.36
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 10.17 | 0.25
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.91 | 0.02
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 8.1 | 0.13
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 11.21 | 0.11
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 26.69 | 0.17
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 1Т | 6.3 | 23.43 | 1.48
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 14.07 | 0.35
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 15.44 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 15 | 0.15
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 30.83 | 3.08
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 22.21 | 0.56
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 7.58 | 0.48
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 1.52 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 6.81 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.27 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 14.07 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 4.13 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 35.8 | 0.75
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 3.63 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 15.1 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 26.86 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 1.47 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 3.67 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 27.03 | 0.68
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 10.7 | 1.71
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 5.91 | 1.48
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 26.13 | 1.65
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 11.89 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 17.13 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 8.3 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 13.32 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 8.33 | 0.13
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 21.12 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 22.84 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 32.55 | 1.3
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 7.61 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 11.42 | 0.11
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 22.65 | 3.62
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 9.67 | 1.55
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.63 | 0.48
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 31.33 | 1.97
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 10.56 | 0.67
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 49.27 | 0.49
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 2.18 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 4.16 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 5.45 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 8.72 | 0.22
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 12.56 | 0.79
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 24.5 | 0.39
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.38 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 3.88 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 8.56 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 2.18 | 0.05
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 5.33 | 0.53
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 10.61 | 1.06
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 5.09 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 14.39 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 4.54 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 4.54 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 3.97 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 9.26 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 14.53 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 10.9 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 5.81 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 8.74 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 14.39 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.27 | 0.07
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 39.68 | 25
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 0.83 | 0.52
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 15.59 | 1.56
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 27.44 | 2.74
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 9.22 | 0.58
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 14.11 | 2.26
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 9 | 1.44
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 9.99 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 13.35 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 9.99 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 16.35 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 13.08 | 0.33
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 8.17 | 0.08
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 7.81 | 0.78
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 60.37 | 6.04
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 7.55 | 0.19
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 2.28 | 0.06
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 10.19 | 0.25
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 1.9 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 37.42 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.3 | 0.013
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 36.33 | 1.45
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 12.47 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 41.87 | 1.05
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 11.21 | 0.11
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 19.05 | 1.91
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 4.57 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 35.21 | 0.88
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.41 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 4.4 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 10.38 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 16.35 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 5.55 | 0.06
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 23.51 | 1.48
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 0.29 | 0.02
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 5.04 | 0.5
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 3.53 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 28.23 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 14 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 7.34 | 0.07
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 19.55 | 1.23
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 9.9 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 1.9 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 10.81 | 0.17
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 4.77 | 0.3
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 34.67 | 2.18
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.14 | 0.2
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 11.42 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 16.35 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 14.81 | 0.15
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 6.44 | 1.03
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 24.65 | 3.94
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 17.58 | 2.81
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 17.61 | 1.11
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 7.94 | 0.32
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 24.74 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 18.17 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 5.45 | 0.05