## Лист1
Летний замер 17.06.2015
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 31.32 | 5.011
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 14.21 | 2.274
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 18.14 | 1.814
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 13.76 | 1.376
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 18.3589 | 1.836
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 46.8838 | 2.954
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 13.01 | 1.301
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 13.3 | 2.127
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 59.4094 | 11.882
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 40.17 | 8.035
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 27.33 | 10.933
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 26.38 | 10.553
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 3Т | 25 | 42.8486 | 10.712
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 4Т | 25 | 48.7479 | 12.187
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 21.58 | 1.36
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 17.11 | 2.737
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 14.42 | 0.908
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 15.68 | 2.509
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 40.7242 | 1.018
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 34.573 | 8.643
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 23.7944 | 5.949
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 50 | 5
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 30 | 3
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 43.39 | 1.736
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 2.5 | 50.426 | 1.261
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 14.929 | 0.597
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 28.6099 | 1.144
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 10 | 50.29 | 5.029
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 10 | 25.67 | 2.567
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 16 | 20.42 | 3.267
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 16 | 50.4 | 8.064
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 16.91 | 2.705
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 0 | 0
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 30.3477 | 3.035
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 39.963 | 0.3996
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 24.739 | 0.247
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 10.899 | 0.272
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 38.6 | 1.544
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 2.5 | 23.9778 | 0.599
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 25.4526 | 0.407
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 44.5475 | 0.445
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 42.9732 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 17.1893 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 29.14 | 0.932
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 25.6617 | 1.617
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 4 | 19.9815 | 0.799
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 1 | 11.1066 | 0.111
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 63.04 | 1.009
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 53.3597 | 0.854
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 10.7699 | 0.679
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 10.81 | 1.081
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 7.08 | 0.708
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 18.857 | 0.189
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 16.2 | 0.259
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 12.0825 | 0.076
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.35 | 0.006
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 5.3457 | 0.053
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 1.6746 | 0.042
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 20.933 | 0.209
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 16.92 | 0.304
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 18.8 | 1.184
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 9.5358 | 0.238
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 2.2836 | 0.057
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 1Т | 6.3 | 12.7141 | 0.801
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 2Т | 6.3 | 10.737 | 0.676
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 13.2753 | 0.332
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 15.4039 | 0.154
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 18.17 | 0.182
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 19.06 | 0.191
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 31.82 | 3.182
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 17.8979 | 0.447
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 3.9411 | 0.248
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 1.48 | 0.037
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 13.6237 | 0.218
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.2706 | 0.036
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 13.8833 | 0.139
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 4.5412 | 0.073
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 32.8755 | 0.822
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 7.4044 | 0.074
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 10.8743 | 0.069
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 4.1628 | 0.067
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 14.82 | 0.371
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 2.36 | 0.024
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 8.4493 | 0.211
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 26.0149 | 4.163
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 8.7192 | 2.18
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 10.7044 | 0.171
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 17.127 | 0.171
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 13.0831 | 0.209
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 11.418 | 0.114
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 7.1362 | 0.114
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 12.7155 | 0.127
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 28.545 | 0.285
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 71.5528 | 1.789
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 11.418 | 0.114
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 32.2956 | 5.167
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 5.2906 | 0.847
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.1946 | 0.453
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 5.0252 | 0.317
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 30.1514 | 1.9
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 27.7925 | 0.278
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 1.9981 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 7.95 | 0.127
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 4.6779 | 0.117
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 5.0862 | 0.127
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 22.133 | 1.394
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 14.4779 | 0.232
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.9518 | 0.047
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 3.5292 | 0.035
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 13.0831 | 0.209
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 2.9064 | 0.073
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 17.88 | 1.789
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 10.7952 | 0.108
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 2.3615 | 0.024
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 2.7247 | 0.027
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 2.2706 | 0.036
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 7.0065 | 0.112
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 15.6219 | 0.156
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 14.6704 | 0.147
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 5.8128 | 0.145
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 4.498 | 0.045
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 11.99 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 13.84 | 0.138
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 1.8165 | 0.018
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 4.6216 | 2.912
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 3.5643 | 2.246
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 12.7743 | 1.277
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 27.2475 | 2.725
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 9.9612 | 0.627
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 8.996 | 1.439
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 8.6868 | 1.39
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 8.1742 | 0.082
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 10.38 | 0.065
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 9.9908 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 17.9325 | 0.287
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 1 | 31.7628 | 0.318
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 8.4857 | 0.085
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 7.5151 | 0.752
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 38.0548 | 3.806
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 8.52 | 0.213
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 3.0448 | 0.076
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 9.7434 | 0.244
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 3.7714 | 0.038
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 69.02 | 0.69
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.2958 | 0.013
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 33.3025 | 1.332
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 11.5824 | 0.116
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 34.254 | 0.856
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 16.4731 | 1.647
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 6.8508 | 0.171
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 29.8944 | 0.747
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.44 | 0.055
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 12.8366 | 0.128
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 18.165 | 0.182
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 5.0862 | 0.127
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 26.3998 | 0.264
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 16.8156 | 0.168
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.266 | 0.073
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 19.9801 | 1.259
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.9383 | 0.185
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 3.6676 | 0.367
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 2.7247 | 0.027
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 27.507 | 0.275
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 17.3 | 0.109
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 1.82 | 0.018
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 13.18 | 0.83
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 0.91344 | 0.023
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 1.3321 | 0.013
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 5.5144 | 0.088
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 29.6797 | 1.87
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 15.1251 | 0.953
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 4.1097 | 0.259
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 10.2762 | 0.103
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 16.19 | 0.162
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 14.8088 | 0.148
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 2.55 | 0.408
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 29.7452 | 4.759
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 15.4402 | 2.47
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 1.7465 | 0.11
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 6.7168 | 0.423
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 10.4665 | 0.419
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 24.739 | 0.247
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 22.0575 | 0.353
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 9.342 | 0.093