## Лист1
Летний замер 19.06.2019г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 25.1875 | 4.03
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 8.25 | 1.32
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 25.2 | 2.52
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 15.9 | 1.59
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 14.2 | 1.42
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 53.9683 | 3.4
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 11.2 | 1.12
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 14 | 2.24
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 20.4 | 4.08
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 28.95 | 5.79
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 16.675 | 6.67
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 34.475 | 13.79
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 10.05 | 4.02
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 12.56 | 3.14
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 27.6 | 6.9
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 28.5714 | 1.8
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 16.9375 | 2.71
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 4.9206 | 0.31
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 5.4562 | 0.873
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 35.2 | 0.88
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 24.52 | 6.13
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 30.52 | 7.63
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 30.8 | 3.08
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 18.8 | 1.88
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 44.25 | 1.77
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 18.5 | 0.74
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 2.5 | 40.8 | 1.02
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 26.75 | 1.07
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 24.4375 | 3.91
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 24.375 | 3.9
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 12.125 | 1.94
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 17.5625 | 2.81
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 23.9 | 2.39
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 25 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 30 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 15.6 | 0.39
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 41 | 1.64
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 26.875 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 21.6 | 0.54
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 64 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 41.6 | 1.04
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 17.5 | 0.56
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 32.8571 | 2.07
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 30.6349 | 1.93
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 3.75 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 81.875 | 1.31
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 78.125 | 1.25
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 16.9841 | 1.07
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 32 | 3.2
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 29 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 15 | 0.24
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 12.6984 | 0.08
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.625 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 9 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.8 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 18 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 28.8889 | 0.52
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 17.619 | 1.11
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 18.8 | 0.47
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.4 | 0.01
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 13.75 | 0.22
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 17 | 0.17
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 25.3968 | 0.16
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 12.381 | 0.78
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 7.619 | 0.48
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 8.4 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 15 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 14 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 22 | 0.22
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 35 | 3.5
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 19.2 | 0.48
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 25.873 | 1.63
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 3.2 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 8.75 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.5 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 16 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 3.125 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 40.4 | 1.01
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 5 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 26.9841 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 36.25 | 0.58
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 3.2 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 6 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 30 | 0.75
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 11.0625 | 1.77
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 8 | 2
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 30.1587 | 1.9
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 13.75 | 0.22
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 23 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 10.625 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 15 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 11.25 | 0.18
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 6 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 32 | 0.32
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 44.5 | 1.78
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 21.6 | 0.54
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 6 | 0.06
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 32.375 | 5.18
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.1429 | 0.45
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 35.7143 | 2.25
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 10.4762 | 0.66
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 39 | 0.39
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 3 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 1.25 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 6 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 55.2 | 1.38
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 22.6984 | 1.43
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 26.875 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 1.25 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 2 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 6.875 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 3.6 | 0.09
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 11.4 | 1.14
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 5.9 | 0.59
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 2.8 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 6 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 5 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 1.875 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 11.25 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 20 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 13 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 3.6 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 13 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 31 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 0 | 0
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 2.6825 | 1.69
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 27.0794 | 17.06
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 12.7 | 1.27
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 29.1 | 2.91
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 6.7143 | 0.423
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 8.3125 | 1.33
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 8.125 | 1.3
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 12.6984 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 16.25 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 18 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 8 | 0.08
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 25.7 | 2.57
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 5.5 | 0.55
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 0.8 | 0.02
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 1.2 | 0.03
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 14.8 | 0.37
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 1 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 88 | 0.88
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 91.5 | 3.66
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 9 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 131.6 | 3.29
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 5 | 0.05
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 8.5 | 0.85
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 1.2 | 0.03
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 82 | 2.05
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 0.625 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 3 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 0.4 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 8.4 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 3 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 16 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 1 | 0.01
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 22.381 | 1.41
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.6984 | 0.17
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 2.3 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 2 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 25 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 20.6349 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 0 | 0
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 17.4603 | 1.1
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 2.4 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 18 | 0.18
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 5.873 | 0.37
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 33.6508 | 2.12
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.4921 | 0.22
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 12 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 18 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 19 | 0.19
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 21.8125 | 3.49
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 7.0625 | 1.13
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 13.6875 | 2.19
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 20.3175 | 1.28
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 21.1111 | 1.33
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 7.5 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 19 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 10 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 1 | 0.01