## Лист1
Летний замер 20.06.2018г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 29.85 | 4.78
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 14.1 | 2.26
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 28.64 | 2.86
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 20.06 | 2.01
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 20.49 | 2.05
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 59.86 | 3.77
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 11.87 | 1.19
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 10.02 | 1.6
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 31.18 | 6.24
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 44.57 | 8.91
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 29.07 | 11.63
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 38.46 | 15.38
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 17.07 | 4.27
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 44.09 | 11.02
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 29.15 | 1.84
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 11.36 | 1.82
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 1.02 | 0.06
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 10.69 | 1.71
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 36.55 | 0.91
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 27.79 | 6.95
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 30.91 | 7.73
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 29.33 | 2.93
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 25.87 | 2.59
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 47.14 | 1.89
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 33.5 | 1.34
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 2.5 | 30.4 | 0.76
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 31.67 | 1.27
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 17.11 | 2.74
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 16.89 | 2.7
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 17.21 | 2.75
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 12.26 | 1.96
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 21.67 | 2.17
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 31.11 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 33.87 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 20.34 | 0.51
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 69.42 | 2.78
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 26.61 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 15.11 | 0.38
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 29.06 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 23.25 | 0.58
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 17.19 | 0.55
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 35.13 | 2.21
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 51.69 | 3.26
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 5.09 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 47.68 | 0.76
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 89.74 | 1.44
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 8.54 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 13.6 | 0.86
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 53.8 | 5.38
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 17.13 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 16.87 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 12.08 | 0.08
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.54 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 11.69 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.99 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 16.66 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 21.99 | 0.4
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 16.98 | 1.07
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 7.61 | 0.19
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 2.28 | 0.06
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 11.89 | 0.19
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 0.9 | 0.09
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 11.97 | 0.08
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 13.28 | 0.84
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 7.58 | 0.48
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 9.11 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 15.99 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 14.53 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 26.09 | 0.26
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 37.72 | 3.77
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 24.13 | 0.6
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 6.16 | 0.39
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.28 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 8.6 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.27 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 15.55 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 4.58 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 48.28 | 1.21
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 9.34 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 15.1 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 3.5 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 18.89 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 1.82 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 23.25 | 0.58
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 11.35 | 1.82
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 12.51 | 3.13
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 26.21 | 1.65
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 14.48 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 19.41 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 9.52 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 15.22 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 14.27 | 0.23
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 10.35 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 34.25 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 39.2 | 1.57
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 12.12 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 5.71 | 0.06
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 18.93 | 3.03
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 6.38 | 1.02
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.57 | 0.48
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 27.41 | 1.73
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 13.84 | 0.87
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 9.08 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 2.36 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 1.3 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 6.93 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 21.8 | 0.54
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 11.22 | 0.71
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 23.61 | 0.38
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.43 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 2.18 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 6.49 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 3.81 | 0.1
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 10.7 | 1.07
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 6.44 | 0.64
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 4.03 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 8.39 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 12.14 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 8.17 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 3.41 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 11.69 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 13.84 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 6.6 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 3.63 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 11.42 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 15.59 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 18.17 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 5.5 | 0.06
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 18.34 | 11.55
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 14.42 | 1.44
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 30.79 | 3.08
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 6.9 | 0.43
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 6.72 | 1.08
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 6.19 | 0.99
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 11.97 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 11.21 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 16.31 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 14.95 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 8.49 | 0.08
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 30.71 | 3.07
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 14.72 | 1.78
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 4.74 | 0.12
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 3.04 | 0.08
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 9.74 | 0.24
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 5.87 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 35.47 | 0.35
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.27 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 30.45 | 1.22
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 10.69 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 41.87 | 1.05
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 11.42 | 0.11
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 19.9 | 1.99
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 4.48 | 0.11
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 32.7 | 0.82
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.41 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 11.31 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 9.43 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 2.22 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 11.85 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 3.63 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 9.43 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 5.55 | 0.06
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 22.08 | 1.39
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.29 | 0.14
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 3.94 | 0.39
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 1.82 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 30.88 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 14.42 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 5.5 | 0.06
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 14.04 | 0.88
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 2.28 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 2.885 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 10.02 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 14.39 | 0.14
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 7.21 | 0.45
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 30.84 | 1.94
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.56 | 0.22
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 39.96 | 0.4
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 19.98 | 0.2
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 7.68 | 1.18
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 10.51 | 1.68
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 10.28 | 1.64
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 19.67 | 1.24
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 73.72 | 4.64
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 7.01 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 20.55 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 5.57 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 5.45 | 0.05