## Лист1
Зимний замер 20.12.2017г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 23.24 | 3.72
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 9.61 | 1.54
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 20.48 | 2.05
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 29.58 | 2.96
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 45.89 | 4.59
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 90.96 | 5.73
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 16 | 1.6
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 18.21 | 2.91
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 25.85 | 5.17
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 41.3 | 8.26
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 61.37 | 24.55
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 76.72 | 30.69
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 35.13 | 2.21
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 18.38 | 2.94
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 7.44 | 0.47
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 13.69 | 2.19
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 37.28 | 0.93
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 27.63 | 6.91
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 44.04 | 11.1
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 52.42 | 5.24
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 27.64 | 2.76
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 53.4 | 2.14
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 69.63 | 2.79
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 31.34 | 1.25
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 10 | 50.07 | 5.01
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 10 | 38.97 | 3.9
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 16 | 26.29 | 4.21
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 16 | 59.01 | 9.44
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 19.83 | 3.17
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 27.58 | 4.41
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 43.47 | 4.35
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 42.46 | 0.42
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 34.25 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 26.16 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 68.12 | 2.72
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 56.77 | 2.27
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 40.87 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 53.41 | 0.53
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 54.5 | 0.54
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 37.78 | 0.94
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 28.92 | 0.93
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 36.25 | 2.28
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 67.82 | 4.27
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 1 | 28.03 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 79.47 | 1.27
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 88.55 | 1.42
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 19.8 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 20.54 | 1.29
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 41.55 | 4.16
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 20.26 | 2.03
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 60.9 | 0.61
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 32.39 | 0.52
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 24.17 | 0.15
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.67 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 40.48 | 0.4
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.76 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 27.25 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 21.39 | 0.39
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 43.69 | 2.75
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 15.76 | 0.39
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 1.5 | 0.036
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 15.44 | 0.25
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 19.98 | 0.2
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 15.01 | 0.1
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 32.66 | 2.06
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 20.55 | 1.29
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 27.03 | 0.68
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 17.99 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 23.39 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 55.78 | 0.56
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 54.95 | 5.49
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 37.91 | 0.95
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 7.5 | 0.47
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.93 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 16.2 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 4.58 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 19.62 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 7.79 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 64.99 | 1.62
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 27.19 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 17.35 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 4.69 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 1.83 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 17.94 | 0.45
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 16.45 | 2.63
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 13.08 | 3.27
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 48.21 | 3.04
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 16.65 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 20.93 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 11.89 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 17.13 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 11.89 | 0.19
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 20.55 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 39.8 | 0.4
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 42.82 | 1.71
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 25.43 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 16.75 | 0.17
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 49.8 | 7.97
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 12.08 | 1.93
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 9.93 | 0.63
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 34.93 | 2.2
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 9.06 | 0.57
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 32.7 | 0.33
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 2.28 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 8.33 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 5.45 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 51.9 | 1.3
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 53.71 | 3.38
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 31.49 | 0.5
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 1.32 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 1.73 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 28.11 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 2.33 | 0.06
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 22.88 | 2.29
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 19.57 | 1.96
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 4.77 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 22.49 | 0.22
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 11.81 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 9.26 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 4.01 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 14.06 | 0.22
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 30.59 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 10.9 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 10.08 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 13.32 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 23.61 | 0.24
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 31.17 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.61 | 0.08
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 29.26 | 18.43
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 1.65 | 1.04
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 28.59 | 2.86
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 45.42 | 4.54
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 16.62 | 1.05
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 19.25 | 3.08
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 13.4 | 2.14
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 20.89 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 29.38 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 20.89 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 26.11 | 0.42
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 24.66 | 0.62
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 16.18 | 0.16
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 56.74 | 5.67
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 37.96 | 3.8
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 14.96 | 0.37
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 11.42 | 0.29
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 15.26 | 0.38
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 8.62 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 46.54 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.44 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 54.71 | 2.19
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 10.9 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 34.25 | 0.86
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 44.02 | 4.4
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 4.4 | 0.11
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 61.76 | 1.54
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 10.81 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 32.39 | 0.32
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 26.73 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 6.92 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 17.99 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 13.98 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 17.82 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.27 | 0.07
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 46.81 | 2.95
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.2 | 0.14
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 11.08 | 1.11
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 1.78 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 57.09 | 0.57
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 28.83 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 3.63 | 0.04
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 27.77 | 1.75
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 3.81 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 5.71 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 16.87 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 30 | 0.3
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 11.48 | 0.72
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 68.54 | 4.32
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 9.88 | 0.62
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 25.92 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 39.96 | 0.4
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 18.86 | 0.19
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 16.13 | 2.58
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 21.13 | 3.38
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 9.47 | 1.51
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 19.49 | 1.23
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 73.93 | 4.66
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 16.5 | 0.66
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 54.5 | 0.54
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 47.14 | 0.75
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09