## Лист1
Зимний замер 21.12.2016г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 23.15 | 3.7
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 8.68 | 1.39
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 32.54 | 3.25
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 19.41 | 1.94
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 54.17 | 5.42
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 45.56 | 2.87
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 8.65 | 0.86
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 18.08 | 2.89
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 77.09 | 15.42
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 28.46 | 5.69
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 63.74 | 25.49
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 80.6 | 32.24
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 44.08 | 2.78
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 18.5 | 2.96
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 19.81 | 1.25
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 7.76 | 1.24
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 35.76 | 0.89
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 25.14 | 6.29
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 45.16 | 11.29
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 50.03 | 5
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 30.12 | 3.01
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 58.17 | 2.33
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 2.5 | 42.85 | 1.07
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 34.63 | 1.39
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 34.82 | 1.39
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 10 | 67.51 | 6.75
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 10 | 74.21 | 7.42
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 16 | 28.05 | 4.49
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 16 | 54.37 | 8.7
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 22.78 | 3.64
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 11.31 | 1.81
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 40.71 | 4.07
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 52.07 | 0.52
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 37.11 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 30.15 | 0.75
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 67.21 | 2.69
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 60.85 | 2.43
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 40.87 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 36.33 | 0.36
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 59.94 | 0.6
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 35.6 | 0.89
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 18.51 | 0.59
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 29.99 | 1.89
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 15.14 | 0.95
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 1 | 26.16 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 80.61 | 1.29
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 91.96 | 1.47
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 22.25 | 0.22
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 23.86 | 1.5
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 54.65 | 5.47
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 22.35 | 2.24
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 91.34 | 0.91
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 40.44 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 30.21 | 0.19
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.67 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 30.59 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 1.22 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 33.01 | 0.33
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 33.83 | 0.61
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 52.28 | 3.29
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 19.06 | 0.48
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.87 | 0.02
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 10.41 | 0.17
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 26.16 | 0.26
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 20.76 | 0.13
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 1Т | 6.3 | 36.49 | 2.3
ПС 110/35/10кВ | "УИЛ" | 2Т | 6.3 | 19.68 | 1.24
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 25.43 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 17.98 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 21.38 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 69.03 | 0.69
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 46.19 | 4.62
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 40.43 | 1.01
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 6.86 | 0.43
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 4.11 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 10.27 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 3.41 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 24.8 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 6.42 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 50.2 | 1.26
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 35.26 | 0.22
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 9.52 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 7.63 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 2.2 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 16.36 | 0.41
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 15.06 | 2.41
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 8.79 | 2.2
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 44.59 | 2.81
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 15.89 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 16.76 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 12.13 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 16.18 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 4.76 | 0.08
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 38.06 | 0.38
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 37.58 | 1.5
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 27.87 | 0.7
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 6.99 | 0.07
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 41.15 | 6.58
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 13.52 | 2.16
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 20.27 | 1.28
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 47.17 | 2.97
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 5.95 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 40.98 | 0.41
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 10.16 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 6.62 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 5.86 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 17.82 | 0.45
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 17.97 | 1.13
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 26.73 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.81 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 16.04 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 39.14 | 0.63
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 3.56 | 0.09
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 15.12 | 1.51
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 27 | 2.7
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 4.77 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 18.68 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 11.42 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 9.52 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 13.08 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 9.52 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 33.94 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 18.08 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 6.09 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 13.32 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 20.93 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 34.25 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.54 | 0.08
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 62.09 | 39.12
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 1.78 | 1.12
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 25.9 | 2.59
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 47.83 | 4.78
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 14.89 | 0.94
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 12.27 | 2.12
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 12.92 | 2.07
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 19.6 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 27.91 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 19.07 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 26.86 | 0.43
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 20.54 | 0.51
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 22.63 | 0.23
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 58.38 | 5.84
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 32.35 | 3.23
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 14.24 | 0.36
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 12.94 | 0.32
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 14.39 | 0.36
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 8.94 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 46.54 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 12.96 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 47.81 | 1.91
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 13.49 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 41.87 | 1.05
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 12.72 | 0.13
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 45.12 | 4.51
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0.99 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 64.15 | 1.6
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 6.49 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 28.51 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 31.14 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 2.77 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 17.3 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 19.98 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.13 | 0.07
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 43.66 | 2.75
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 0.58 | 0.04
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 9 | 0.9
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 52.94 | 0.53
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 33.61 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 3.63 | 0.04
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 26.24 | 1.65
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 9.9 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 1.9 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 5.41 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 23.39 | 0.23
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 12.6 | 0.79
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 64.88 | 4.09
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 9.28 | 0.58
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 27.51 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 38.15 | 0.38
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 16.82 | 0.17
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 8.84 | 1.41
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 11.98 | 1.92
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 21.49 | 3.44
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 18.13 | 1.14
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 71.69 | 4.52
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 15.89 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 22.84 | 0.23
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 45.2 | 0.72
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 2.18 | 0.02